Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (1 bajt danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet (2 bajty danych) 01 04
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd sensora 00 05- sensor włączony 01 05- sensor wyłączony 02 05- utrata sensora i autowyłączenie po czasie
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40 (1 bajt danych)
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii FF 07 = powyżej 400 (2 bajty danych)
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika bajt po prawej stronie jest glikemią (1 bajt danych)

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

32 36 3A 3A 38 35 31 2D 29 25 21 20 13 20 13 21 13 21 13 21 13 21 13 21 13 5B 6D 04 08 13 21 2C 31 32 30 2D 29 25 21 20 22 25 29 2D 32 36 13 2D 32 34 13 2C 13 26 13 23 13 22 13 21 13 21 13 5B
72 06 08 13 21 23 26 29 2D 35 3A 3E 3A 38 35 31 2D 29 25 21 20 22 25 13 24 2A 30 35 13 2D 32 13 2B 13 26 13 23 13 22 13 21 13 21 13 5B 59 09 08 13 21 21 23 26 29 31 35 3A 3E 3A 38 35 31 13 1B
0C 5D 0A 08 2D 29 25 21 20 22 25 13 1B 44 0B 08 13 1B 44 0B 08 13 24 2A 30 35 13 2D 32 13 2B 13 26 13 1B 6C 0B 08 13 23 13 22 13 21 13 21 13 5B 44 0C 08 13 21 13 1B 49 0C 08 21 23 26 67 13 1B 5D
0C 0E 01 03 01 03 37 E3 0D 13 1B 68 0C 0F 3B 40 3C 3A 36 32 2E 2A 26 22 21 23 26 13 25 2B 31 36 13 2E 33 13 2C 13 27 13 24 13 23 13 22 13 22 13 5B 6C 0E 08 13 22 22 24 27 2B 33 37 3B 40 3C 3A
36 13 2D 13 27 13 24 13 23 13 22 13 22 13 1B 4E 10 08 13 1B 4E 10 08 13 5B 4E 10 08 13 22 2D 37 3A 39 36 32 2E 2A 13 5B 79 10 08 13 3B 41 11 0C 13 02 41 11 0C 13 42 79 10 08 13 22 41 11 0C 13
02 81 11 0C 13 26 13 24 13 02 87 11 08 13 02 87 11 08 13 42 87 11 08 13 22 8B 11 0C 13 1B 4A 11 0C 13 23 13 22 13 1B 50 11 08 13 22 13 22 13 1B 5A 11 08 13 5B 5A 11 08 13 7B 5E 11 0D 13 1B 5A
11 08 1E 52 13 1B 60 11 0E 13 1B 5E 11 08 21 13 1B 63 11 08 23 26 29 49 0D 13 1B 72 11 0F 13 1B 72 11 08 13 1B 72 11 08 13 1B 72 11 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 38

Włączenie nowego sensora wstawiło 0x0D
Wyłączenie nowego sensora wstawiło 0x0B

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

year = times.parse_years(data[3])

day = data[2] & 0x1F

minutes = data[1] & 0b111111

hours = data[0] & 0x1F

month = ((data[0] & 0xC0) >> 4) + ((data[1] & 0xC0) >> 6)

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)