Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (2 bajty danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet ?
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd ? (2 bajty danych)
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii 07 FF = powyżej 400
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status ? (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 14 76 15 08 21 25 28 2C 13 14 4E 16 08 30 00 00 01 13 14 56 16 10 35 39 39 37 34 30 2C 28 24 20 1F 21 25 28 2C 30 35 39 39 37 34 30 2C 28 24 20 1F 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 55
44 01 08 13 20 2B 30 31 2F 2C 28 24 20 1F 21 25 28 2C 30 35 39 39 37 34 30 2C 28 24 20 1F 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 55 6C 03 08 13 20 2B 30 31 2F 2C 28 24 20 1F 21 25 28 2C 30 35
03 39 39 37 34 30 2C 28 24 20 1F 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 55 57 06 08 13 20 2B 30 31 2F 2C 28 24 20 1F 21 25 28 2C 30 35 13 2C 31 33 32 13 2A 13 25 13 22 13 21 13 21 13 20 13 55 61
08 08 13 20 24 00 03 13 15 70 08 08 13 15 70 08 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)