Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (1 bajt danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet (2 bajty danych) 01 04
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd sensora 00 05- sensor włączony 01 05- sensor wyłączony 02 05- utrata sensora i autowyłączenie po czasie
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40 (1 bajt danych)
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii FF 07 = powyżej 400 (2 bajty danych)
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika bajt po prawej stronie jest glikemią (1 bajt danych)

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 56 56 10 08 13 16 5A 10 0B 13 16 56 10 08 13 16 56 10 08 13 16 56 10 08 13 16 56 10 08 13 36 75 11 0B 13 56 56 10 08 13 56 75 11 0D 13 16 56 10 08 13 56 46 12 0B 13 16 56 10 08 13 56 56 10
08 13 56 48 12 0D 00 03 5A 13 16 49 12 0E 13 16 48 12 08 13 56 48 12 08 13 76 4A 12 0D 13 56 48 12 08 13 76 4D 12 0D 01 03 01 03 13 16 52 12 08 30 89 11 13 16 59 12 0F 13 16 57 12 08 13 2B 13
16 5C 12 08 13 2B 13 2B 13 16 66 12 08 13 16 66 12 08 13 16 66 12 08 13 2B 13 16 6B 12 08 13 2B 13 56 70 12 08 13 76 74 12 0D 25 13 16 74 12 08 13 16 74 12 08 29 13 02 13 02 13 02 13 02 13 02
13 02 13 16 5B 13 08 13 56 5B 13 08 13 16 5E 13 0B 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 16
5B 13 08 13 16 5B 13 08 13 37 6A 14 0B 13 56 5B 13 08 13 77 6A 14 0D 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 78 13 17 6A 14 0E 01 03 01 03 3C 8A 15 13 17 7A 14 0F 42 13 17 41 15
08 48 4F 56 5C 13 17 55 15 08 5D 13 17 5A 15 08 5A 55 4B 13 40 13 3A 13 37 13 35 13 35 13 35 13 57 4B 16 08 13 35 3D 13 3B 13 38 13 36 13 35 13 35 13 35 13 57 6F 16 08 13 35 3D 13 02 13 02 13
17 47 17 08 13 57 47 17 08 13 17 4C 17 0B 13 38 53 0D 0B 13 57 47 17 08 13 78 53 0D 0D 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 5F 13 18 54 0D 0E 13 18 53 0D 08 01 03 01 03 2F 0D
11 13 18 63 0D 0F 34 39 3F 13 18 71 0D 08 44 49 4A 47 43 3E 39 34 2E 29 29 2B 13 18 71 0E 08 2F 34 39 3F 44 13 39 3F 41 40 13 36 34 13 2F 2C 13 2B 13 2A 13 2A 13 2A 13 2A 13 18 53 10 08 13 2A
13 18 58 10 08 13 58 58 10 08 13 2A 37 43 47 46 43 3E 39 13 18 44 11 08 13 18 44 11 08 13 31 13 18 49 11 08 2D 28 28 2B 13 18 5D 11 08 2F 34 39 3F 44 13 39 01 05 13 58 44 12 08 13 58 44 12 0B
13 18 44 12 08 13 18 44 12 08 13 18 44 12 08 13 18 44 12 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Włączenie nowego sensora wstawiło 0x0D
Wyłączenie nowego sensora wstawiło 0x0B

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

year = times.parse_years(data[3])

day = data[2] & 0x1F

minutes = data[1] & 0b111111

hours = data[0] & 0x1F

month = ((data[0] & 0xC0) >> 4) + ((data[1] & 0xC0) >> 6)

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)