Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (1 bajt danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet (2 bajty danych) 01 04
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd sensora 00 05- sensor włączony 01 05- sensor wyłączony 02 05- utrata sensora i autowyłączenie po czasie
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40 (1 bajt danych)
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii FF 07 = powyżej 400 (2 bajty danych)
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika bajt po prawej stronie jest glikemią (1 bajt danych)

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 02 89 0C 08 30 13 2F 2B 13 02 98 0C 08 13 02 98 0C 08 13 02 98 0C 08 2C 2F 33 38 3E 44 49 4F 50 13 02 89 0D 08 13 02 89 0D 08 4D 48 43 3D 38 32 2D 2C 13 2C 13 2D 13 2D 13 2D 13 2D 13 02 8E
0E 08 13 2D 13 42 93 0E 08 13 2D 3C 44 45 42 3D 38 32 13 02 BA 0E 08 2D 2C 2F 33 38 3E 44 49 13 02 A6 0F 08 00 00 01 13 02 A8 0F 10 13 3E 44 47 46 13 3B 38 13 33 13 30 13 2E 13 02 97 10 08 13
02 97 10 08 13 2E 13 2D 13 2D 13 42 A6 10 08 13 2D 37 13 34 40 4A 4E 4C 48 43 3D 38 32 2D 2C 2F 33 38 3E 44 49 4F 50 4D 48 43 3D 38 32 13 2F 13 02 83 13 08 13 2E 13 2D 13 2D 13 2D 13 2D 13 42
9C 13 08 13 2D 3C 00 03 75 13 02 AF 13 0E 13 02 AB 13 08 01 03 13 02 B0 13 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19:47 19:43 19:48

13 02 89 0C 08 30 13 2F 2B 13 02 98 0C 08 13 02 98 0C 08 13 02 98 0C 08 2C 2F 33 38 3E 44 49 4F 50 13 02 89 0D 08 13 02 89 0D 08 4D 48 43 3D 38 32 2D 2C 13 2C 13 2D 13 2D 13 2D 13 2D 13 02 8E
0E 08 13 2D 13 42 93 0E 08 13 2D 3C 44 45 42 3D 38 32 13 02 BA 0E 08 2D 2C 2F 33 38 3E 44 49 13 02 A6 0F 08 00 00 01 13 02 A8 0F 10 13 3E 44 47 46 13 3B 38 13 33 13 30 13 2E 13 02 97 10 08 13
02 97 10 08 13 2E 13 2D 13 2D 13 42 A6 10 08 13 2D 37 13 34 40 4A 4E 4C 48 43 3D 38 32 2D 2C 2F 33 38 3E 44 49 4F 50 4D 48 43 3D 38 32 13 2F 13 02 83 13 08 13 2E 13 2D 13 2D 13 2D 13 2D 13 42
9C 13 08 13 2D 3C 00 03 75 13 02 AF 13 0E 13 02 AB 13 08 01 03 13 02 B0 13 08 01 03 3C 47 0F 13 02 BB 13 0F 13 02 BA 13 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19:47 19:43 19:48 19:59 19:58

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

year = times.parse_years(data[3])

day = data[2] & 0x1F

minutes = data[1] & 0b111111

hours = data[0] & 0x1F

month = ((data[0] & 0xC0) >> 4) + ((data[1] & 0xC0) >> 6)

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)