Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (1 bajt danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet (2 bajty danych) 01 04
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd sensora 00 05- sensor włączony 01 05- sensor wyłączony 02 05- utrata sensora i autowyłączenie po czasie
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40 (1 bajt danych)
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii FF 07 = powyżej 400 (2 bajty danych)
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika bajt po prawej stronie jest glikemią (1 bajt danych)

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

30 13 30 13 44 BB 10 08 13 30 42 13 3D 13 37 3D 40 3E 13 04 A2 11 08 3A 35 2F 2F 31 36 3C 42 48 4E 13 04 98 12 08 13 42 13 04 9D 12 08 48 84 13 04 A6 12 0E 13 04 A2 12 08 01 03 13 04 A7 12 08
01 03 42 89 12 13 04 B1 12 0F 3E 38 32 2D 13 2C 13 2D 13 2D 13 2D 13 2E 13 2E 13 44 A7 13 08 13 2E 3F 13 39 13 34 3A 13 04 83 14 08 3C 13 04 88 14 08 3B 37 32 2D 2C 2F 33 39 3E 44 4A 4F 50 4D
49 43 3E 38 32 2D 13 2C 13 2D 13 2D 13 2D 13 2E 13 2E 13 04 92 16 08 00 00 01 13 04 98 16 10 13 44 92 16 08 13 2E 00 00 01 13 04 9C 16 10 3F 13 04 9C 16 08 13 04 9C 16 08 13 04 9C 16 08 01 00 22:18 22:18 22:23 22:28

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

year = times.parse_years(data[3])

day = data[2] & 0x1F

minutes = data[1] & 0b111111

hours = data[0] & 0x1F

month = ((data[0] & 0xC0) >> 4) + ((data[1] & 0xC0) >> 6)

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)