Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (2 bajty danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych)
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet ?
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd ?
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status ? (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów	danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - prawdopodobnie pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika
        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

12 1E 30 CA 08 12 1E 30 CA 08 12 1E 30 CA 08 12 1E 30 CA 08 2C 12 1E 35 CA 08 12 1E 35 CA 08 2E 12 1E 3A CA 08 2E 12 1E 03 CB 08 2B 12 1E 08 CB 08 28 12 1E 0D CB 08 12 1E 0D CB 08 24 20 12 1E
17 CB 08 20 12 1E 1C CB 08 21 12 1E 21 CB 08 12 1E 21 CB 08 25 12 5E 26 CB 08 12 7E 2B CB 0D 12 5E 26 CB 08 12 7E 2B CB 0D 21 21 3C 12 1E 32 CB 0E 22 12 5E 35 CB 08 12 1E 39 CB 0B 12 3E 00 CC
0B 12 5E 35 CB 08 12 7E 01 CC 0D 01 03 12 1E 00 CC 08 1E 80 0C 12 1E 06 CC 0F 20 12 1E 0A CC 08 12 1E 0A CC 08 23 26 2A 2E 32 13 2A 13 24 12 1E 2D CC 08 13 21 24 29 2D 31 35 36 34 31 2D 2A 26
22 37 12 1E 37 CD 0E 1E 1E 1D 7B 0B 12 1E 08 CE 0F 20 13 1F 12 1E 10 CE 08 12 1E 10 CE 08 23 28 2D 13 26 2A 2C 13 25 13 20 13 1E 13 1D 13 1C 13 1C 12 5E 10 CF 08 13 1C 1E 20 12 1E 1F CF 08 23
27 2D 31 34 32 13 28 13 22 13 1E 13 1D 13 1C 13 1C 12 5E 1F D0 08 12 1E 21 D0 0A 12 3E 22 D0 0A 12 1E 22 D0 0D 1A 12 5E 22 D0 08 12 7E 25 D0 0D 12 1E 22 D0 08 1B 1D 20 23 27 2A 12 1E 06 D1 08
12 1E 06 D1 08 2E 31 32 30 12 1E 1A D1 08 2D 12 1E 1F D1 08 12 1E 1F D1 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)