Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (2 bajty danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych)
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet ?
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd ? (2 bajty danych)
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status ? (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów	danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - prawdopodobnie pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 13 7A 0D 08 43 3F 13 13 48 0E 08 3A 35 30 2B 27 26 28 13 28 13 28 13 27 32 13 2E 13 2B 13 29 13 28 13 27 13 27 13 13 61 0F 08 13 53 61 0F 08 13 27 29 13 29 26 26 28 2C 31 36 3A 3F 44 45 43
3F 3A 35 30 2B 27 13 13 4D 11 08 26 28 2C 31 36 3A 3F 13 35 3B 13 13 7A 11 08 00 03 8C 13 13 45 12 0E 13 13 43 12 08 91 13 13 47 12 0E 13 13 43 12 08 13 02 13 13 48 12 08 13 13 48 12 08 13 13
48 12 08 13 13 48 12 08 13 13 48 12 08 13 53 48 12 08 13 02 00 03 13 53 52 12 08 13 53 58 12 0B 13 53 52 12 08 13 73 40 13 0D 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 00 03 69 13 13 40 13 0E
13 53 40 13 08 13 73 42 13 0D 13 13 40 13 08 13 53 40 13 08 13 73 48 13 0D 13 13 49 13 0B 13 33 49 13 0B 13 53 40 13 08 13 73 49 13 0D 01 03 01 03 34 8A 15 13 13 4E 13 0F 37 3C 13 13 58 13 08
13 13 58 13 08 13 13 58 13 08 42 13 13 5D 13 08 49 4F 56 5C 5D 13 13 76 13 08 5A 55 4E 48 00 00 01 13 13 52 14 10 41 3B 34 33 36 3C 42 48 4F 56 5C 5D 5A 13 02 13 13 58 15 08 13 13 58 15 08 01

13 13 58 13 08 13 13 58 13 08 42 13 13 5D 13 08 49 4F 56 5C 5D 13 13 76 13 08 5A 55 4E 48 00 00 01 13 13 52 14 10 41 3B 34 33 36 3C 42 48 4F 56 5C 5D 5A 13 49 13 13 58 15 08 13 13 58 15 08 47
44 3F 3A 34 33 36 3C 42 48 4F 56 13 48 4F 53 13 02 13 13 6C 16 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)