Znaczniki występujące w historii CGM:

CGMDataEnd CGMRecordType = 0x01 - koniec danych (1 bajt danych)
CGMWeakSignal CGMRecordType = 0x02 - utrata sygnału z nadajnika (2 bajty danych)
CGMCal CGMRecordType = 0x03 - potrzebna kalibracja (2 bajty danych) 00 03-wymagana kalibracja 01 03- oczekiwanie na efekt 02 03- błąd kalibracji
CGMPacket CGMRecordType = 0x04 - pakiet ?
CGMError CGMRecordType = 0x05 - błąd ? (2 bajty danych)
CGMDataLow CGMRecordType = 0x06 – osiągnięty dolny limit glikemii 06 = poniżej 40
CGMDataHigh CGMRecordType = 0x07 – osiągnięty górny limit glikemii 07 FF = powyżej 400
CGMTimestamp CGMRecordType = 0x08 - stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMBatteryChange CGMRecordType = 0x0A - zmiana baterii w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMStatus CGMRecordType = 0x0B - status ? (5 bajtów danych)
CGMTimeChange CGMRecordType = 0x0C - zmiana czasu w pompie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMSync CGMRecordType = 0x0D - ponowna synchronizacja z nadajnikiem posiada automatycznie doklejony stempel czasu (5 bajtów danych)
CGMCalBG CGMRecordType = 0x0E - wprowadzona kalibracja posiada automatycznie doklejony stempel czasu (6 bajtów danych)
CGMCalFactor CGMRecordType = 0x0F - współczynnik kalibracji posiada automatycznie doklejony stempel czasu (7 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x10 – nieznane zdarzenie posiada automatycznie doklejony stempel czasu (8 bajtów danych)
        CGMRecordType = 0x13 - pomiary uzupełnione w pompie z danych historycznych nadajnika

        KOLOR ZIELONY TO REKORDY GLIKEMII

13 14 4E 0C 08 5A 51 48 47 4B 63 13 14 6D 0C 0E 52 5B 64 13 14 76 0C 08 6D 02 03 68 13 14 45 0D 0E 13 14 44 0D 08 01 03 01 03 3C 7D 0E 13 14 55 0D 0F 39 13 14 58 0D 08 35 51 13 14 61 0D 0E 30
13 14 62 0D 08 2C 27 24 01 0F 13 14 72 0D 0F 13 24 13 24 13 25 13 25 13 25 13 25 13 54 53 0E 08 13 25 13 14 58 0E 08 33 13 14 5D 0E 08 13 14 5D 0E 08 13 2E 13 14 62 0E 08 13 2A 2F 31 13 14 71
0E 08 30 2D 29 13 02 13 14 49 0F 08 13 14 49 0F 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

obliczanie wartości glikemii z bajtów, np: hex 28=dec 40 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 80
        hex 1C=dec 28 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 56
        hex 35=dec 53 mnożymy razy 2, wynik glikemii = 106

Znaczniki zdarzeń w payloadzie występują zawsze na końcach tych zdarzeń,
jeśli zdarzenie zawiera 5 bajtów, to znaczy, że zawiera tylko znacznik i stempel czasu, np:
12 5E 22 D0 08
12 7E 01 CC 0D
12 1E 39 CB 0B
13 14 4C 0C 0C

przykładowe wyliczenie ze stempla czasu:
12 5E 22 D0 08 - 08- znacznik stempla czasu, 12 5E 22 D0- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        5E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        22 & 3F = 22hex = 34 minuta
        D0 & 1F = 10hex = 16 godzina

jeśli zdarzenie zawiera 6 lub 7 bajtów, to znaczy, że zawiera znacznik zdarzenia, stempel czasu tego zdarzenia i wartość zdarzenia, np:
37 12 1E 37 CD 0E - 0E - znacznik wprowadzenia kalibracji, hex 37=dec 55 - wartość kalibracji, 12 1E 37 CD - stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        37 & 3F = 37hex = 55 minuta
        CD & 1F = 0Dhex = 13 godzina

7B 0B 12 1E 08 CE 0F - 0F- znacznik współczynnika kalibracji, 7B 0B - współczynnik kalibracji 0B7Bhex = 2,939 12 1E 08 CE- stempel czasu
        12 & 7F = 12hex = 18 rok
        1E & 1F = 1Ehex = 30 miesiąc i dzień: 12-30
        08 & 3F = 08hex = 08 minuta
        CE & 1F = Ehex = 14 godzina

(https://github.com/ecc1/medtronic/blob/master/cgmrecord.go#L79)